福建省立医院妇产科及NICU婴儿洗浴中心

院内招标（竞争性谈判）文件

一、招标项目概况和范围

（一）项目名称：妇产科及NICU婴儿洗浴中心

（二）工程地点：省立医院3号楼

（三）招标范围和内容：

1.招标设备名称及数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科婴儿洗浴中心 | 1套 |  |
| 2 | NICU婴儿洗浴中心 | 1套 |  |

2.性能技术参数和配置要求

(1)性能要求

1) 洗浴中心设计人性化，便于使用人员的操作、清洁、消毒。尺寸根据场地与实际操作的要求来设计。

2) 洗礼池与游泳池的设计符合新生儿人体构造，坚固耐用，产品要具有绿色环保标准，无毒，无味。

3) 新生儿的洗浴水需要恒温控制，水温（40℃～55℃）可自由调节，调温精度±1℃。恒温系统要高安全，高节能，寿命长。

4) 台面采用进口杜邦可丽耐或LG、三星的亚克力石。

5) 柜体要求环保，防水，防霉。

6) 柜门要求金属烤漆，环保、防火、防潮、耐腐蚀、易清洁。

(2)技术参数和配置要求

NICU：

1) 3个洗礼池

2) 1个移动式布类消毒柜

3) 台面总长度达到大约 10m

4) 下柜总长度达到大约 10m

5) 吊柜总长度达到大约 3.5m

妇产科：

1) 3个洗礼池

2) 2～3个游泳池

3) 台面总长度达到大约 17m

4) 下柜总长度达到大约 17m

5) 吊柜总长度达到大约 2.5m

6) 1个移动式布类消毒柜

(四)工程质量要求：

1、 安装和调试：

（1）卖方的设计方案最终需买方确认后才可施工。

（2）由卖方负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

（3）卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及运行的进度计划表。

2、 技术培训

卖方应派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

3、 维保服务

（1）保修期均≥2年，从验收合格之日起计算。保修期后若维修，只收取零配件费用；，有问题做到及时处理，中标方应当在接受采购方仪器故障通知后1小时内响应，24小时内派维修人员到达现场进行维修。

（2）中标供应商可视自身能力在投标中提供更优、更合理的维修服务承诺。

4、验收标准和验收程序

（1） 验收标准：

设备按厂家产品验收标准及招标文件相应要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的检验。如果验收时发现产品有不符合标书要求的材质及配件，将全部退货，并赔偿用户由此造成的一切损失。

（2）验收步骤：

第一步：出厂检验。卖方需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经买方认可后实施。卖方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向买方提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书。

第二步：初验收。货物送至买方安装现场后，由买卖方共同对货物的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验（有特殊规定的除外）。

第三步：试运行。初验合格后，整个系统将进行试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由卖方及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，卖方需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件免费更换，若系统运行有问题，卖方应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

（3）在买方安装现场进行最终检验所发生的一切费用由卖方承担。

（4）若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。

（5）若此验收标准和验收程序与双方签订的采购合同有出入的，以采购合同为准。

5、技术资料要求

卖方应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在货物交货时随机提供；并提供货物所用各种材质及配件原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1)产品技术说明书；

2)安装手册

3)操作手册；

4)维修手册；

5)出厂明细表（装箱单）；

6)产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

7)所投品牌必须取得国家颁发的工业生产许可证、出厂检验报告和合格证书等。

6、备品备件

卖方应提供该设备在保修期过后一年内，所需的备品备件及其清单（含价格清单），备品备件应长期有保证。

6、交货日期

卖方应在合同签订后20天内完成设计、安装、调试、清场、验收。

- 承包方式：包工包料包设计，包院内搬运。

三、合同价格形式：采用固定总价，投标人应该用人民币报价，应包含货物安装至采购人指定位置的含税价（如关税、销售税及其他税费）。投标人应按满足用户需求书要求的配置列明拟提供的货物每个单项的单价、每个单项的小计、整个投标的总价以及货物产地品牌型号。

四、投标人资格要求及审查办法：

1、本项目要求投标人提供已通过年检合格有效的企业法人营业执照、税务登记证等相关资格材料（提供复印件并签注“与原件一致”后加盖企业公章）。投标人须具医疗器械生产或经营企业许可证。相关器械须具有中华人民共和国医疗器械注册证。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不准分包。

五、投标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2011 年 3月25 日至2011年3月31 日（法定公休日、节假日除外）（北京时间）每天上午 8时  分至 12 时  分，下午14时 30 分至17 时 30分，到省立医院设备科领取招标文件。

联系人：孙黎明   联系电话：87557768-5179

六、踏勘现场：投标人集中踏勘现场时间为 2011年4 月 2 日14 时 30分。

七、答疑截止时间：

投标人若需答疑，应在收到招标文件后的 2个工作日内提出，招标人将在2个工作日内约定时间统一解答。

八、投标文件的要求及递交：

1、投标文件一式二份，标明“正本”“副本”字样，并密封加盖公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间：2011 年  4月15 日上午8时至9时，提交地点为省立医院行政办公楼（省立医院公寓三层）审计科张先生收，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

九、开标评标时间地点：

1、开标时间：2011 年  4月15 日9:00；

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：省立医院行政办公楼（省立公寓四楼）会议室。

- 评标原则及办法

1、本招标项目原则上采用经评审和竞争性谈判后的最低报价中标法。

2、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十一、合同条款内容及签订

1、合同条款内容见国家规范文本（略）。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与投标人联系，商讨签订合同事宜。

十二、付款方式与条件：

中标供应商合同签订后按照招标文件要求提供合格产品，并安装调试完毕验收合格后支付合同金额的90%，合同金额的10%余款作为质保金待工程正常运转两年后付清。

十三、其他未详尽事宜，依照国家招投标和政府采购有关规定。

二○一一年三月二十五日