福建省立医院金山院区临时用电箱式变压器采购及安装

院内招标（竞争性谈判）文件

（招标编号：sl2011－10  ）

一、招标项目概况和范围

1.项目名称：福建省立医院金山院区临时用电箱式变压器采购及安装

2.工程地点：仓山区金榕南路省立医院金山院区

3.招标范围和内容：630KVA箱变，1台

4.承包方式：包工包料

5.工期要求：合同签订后10天内货到工地

二、设备质量要求

1.安装和调试：

1.1由卖方负责箱变设备到省立医院金山院区工地，运费、卸车、吊装等费用由供方负责；

1.2由卖方派技术人员配合市供电局到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

2.设备按福州电力设计院提供的图纸配备。

三、 维保服务

（1）保修期为1年，从验收合格之日起计算。保修期后若维修，只收取零配件费用；，有问题做到及时处理，中标方应当在接受采购方通知后1小时内响应，24小时内派维修人员到达现场进行维修。

（2）中标供应商可视自身能力在投标中提供更优、更合理的维修服务承诺。

四、验收标准和验收程序

（1） 验收标准：

设备按厂家产品验收标准及招标文件相应要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的检验。如果验收时发现产品有不符合标书要求的材质及配件，将全部退货，并赔偿用户由此造成的一切损失。

（2）验收步骤：

第一步：出厂检验。卖方需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经买方认可后实施。卖方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向买方提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书。

第二步：初验收。货物送至买方安装现场后，由买卖方共同对货物的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验（有特殊规定的除外）。

第三步：试运行。初验合格后，整个系统将进行试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由卖方及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，卖方需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件免费更换，若系统运行有问题，卖方应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

（3）在买方安装现场进行最终检验所发生的一切费用由卖方承担。

（4）若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。

（5）若此验收标准和验收程序与双方签订的采购合同有出入的，以采购合同为准。

五、投标人资格要求及审查办法：

1、本项目要求投标人提供已通过年检合格有效的企业法人营业执照、税务登记证等相关资格材料（提供复印件并签注“与原件一致”后加盖企业公章）。投标人须具电力工程生产或经营许可证。须具有中华人民共和国电力工程注册证。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不准分包。

六、投标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2011年 4月 9日至2011年4 月 23日（法定公休日、节假日除外）（北京时间）每天上午 8时  分至 12 时  分，下午14时 30 分至17 时 30分，到省立医院基建办领取招标文件。

联系人：麦工        联系电话：87557768-1060

七、答疑截止时间：

投标人若需答疑，应在收到招标文件后的 2个工作日内提出，招标人将在2个工作日内约定时间统一解答。

八、投标文件的要求及递交：

1、投标文件一式二份，标明“正本”“副本”字样，并密封加盖公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

2、投标文件递交的截止时间：2011 年  4月29  日下午2：00－2：30；提交地点为省立医院行政办公楼（省立医院公寓三层）审计科张先生收，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

九、开标评标时间地点：

1、开标时间：2011 年 4月29 日下午2：30；

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：省立医院行政办公楼（省立公寓四楼）会议室。

- 评标原则及办法

1、本招标项目原则上采用经评审和竞争性谈判后的最低报价中标法。

2.投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十一、合同条款内容及签订

1、合同条款内容依照国家规范文件，其中通用条款可略印。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与投标人联系，商讨签订合同事宜。

3、合同价格形式：固定总价合同。

十二、付款方式与条件：

预付定金30%，货到工地初步验收合格付至95%，余5%调试合格最终验收后付清。

十三、其他未详尽事宜，依照国家招投标和政府采购有关规定。

二○一一年四月八日