福建省立医院心电检查网络系统

院内竞争性谈判文件

院内谈判编号：SL2011-21

二0 一一 年九月十九日

# 目    录

目    录	1

第一部分 投标邀请	2

第二部分 招标项目内容及要求	3

一、招标项目内容	3

二、投标人基本条件及义务要求	3

三、系统综合要求	4

四、软件功能具体要求	5

五、项目进度、验收及售后服务要求	7

第三部分 投标人须知	8

一、说   明	8

（一）合格的投标人	8

（二）投标费用	8

二、招标文件说明	8

（一）招标文件构成	8

三、投标文件的编写	9

（一）要    求	9

（二）投标语言及计量单位	9

（三）投标文件的组成	9

（四）投标人资格证明文件	9

四、开标和评标	10

（一）开  标	10

（二）评  标	10

（三）评标原则及方法	12

第四部分 投标文件格式	13

一、投标书（格式）	13

二、法定代表人授权委托书	14

# 第一部分 投标邀请

福建省立医院对《心电检查网络系统》软件以单一来源谈判方式进行院内招标，现按公开、公平、公正的原则，请合格的投标人参加本项目的投标，通过评审，择优选定中标人来完成本项目。

一、项目内容: 心电检查网络系统

二、项目安装实施地点：福建省立医院

三、发放招标文件的时间及地点

时间：2011年 9月19日---2011年 9月20日

地点：福建省立医院信息科

四、投标文件递交地点和截标时间

投标截止时间：2011年9月22日8点30分（北京时间），将投标文件递交至福建省立医院办公楼四楼会议室。逾期提供的投标书恕不接受。

五、开标时间及地点：

开标时间：2011年9月22日8点30分（北京时间）。

开标地点：福建省立医院办公楼四楼会议室

六、联系人：

连扬鹏 电话：0591-87557768-1041

# 第二部分 招标项目内容及要求

## 一、招标项目内容

| 序号 | 货物名称 | 主要参数、规格及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电检查网络系统 | 详见招标要求 | 1套 |

## 二、投标人基本条件及义务要求

- 投标人必须是在中华人民共和国国家、省、市工商行政管理局注册的信息技术类企业公司，具有软件开发经营范围的企业法人。

- 投标人能独立承担与投标和履行合同相应的法律与经济责任；投标人能遵守中国的法律法规和规章条例。

- 所投标的心电管理系统须为投标人自主知识产权产品，能提供本次投标软件的著作权及有效证明。

- 所投产品的生产厂家具有自主产权的心电网络系统软件。

- 投标的产品提供至少5家以上三甲医院合同、验收报告及所连接的设备情况。

- 厂家必须具有生产心电信息系统中的诊断工作站产品注册证、注册登记表、检验报告。

- 本招标文件所述技术要求，是保证系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

- 本次招标的软件系统除能满足标书要求的条款外，还同意根据用户的需求做必要的客户化修改工作。

- 投标人应具有完善的售后服务机构和售后服务体系。

- 投标人应保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷。如果投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。若出现纠纷，投标人应负全部法律或经济责任。

## 三、系统综合要求

- 在设计方案中阐述本项目软件系统体系结构的先进性，数据结构的合理性和升级空间的扩展性。

- 阐述系统维护方式的方便性，以保证医院维护人员能完成绝大部分维护工作，提供简单方便的升级方式，客户端软件能够做到自动更新。

- 系统用户界面友好，风格一致，操作简便,运行速度快，并提供针对界面的操作帮助系统，必须设置为鼠标或键盘均可单独操作的方式，以便提高操作速度，减少两者互换带来的不便。

- 充分保证数据权威性、安全性、完整性，一致性。系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证系统和分别基于角色、基于功能的用户权限管理功能。

- 对数据库升级的解决方案，做到客户端能够自主更新，每年至少提供2次以上的升级服务，并能够根据医院的需求实时更新。

- 其产品操作提示、计算查询速度清楚快捷，列出主要数据表在线数据的查询速度，当业务量上升时，能满足日益增长的业务需要，确保在未来5年内系统的实用性。

- 能够与现有HIS、LIS、RIS等主要系统实现无缝连接，且接口规范合理，符合标准化数据库软件接口及国家计算机软件开发规范。

- 统一操作特性，系统中所集成的不同模块和软件应保持一致的操作界面、操作特性，其中包括控件外观、菜单布置、右键功能和功能键、热键布置。

- 提供完整的各项技术文档，包括系统实施方案、应用软件系统维护手册、用户操作手册等。

- 提供服务器端、客户端运行环境所必要的软件清单，包括：操作系统、数据库、前端开发工具等，软件系统运行所需的硬件详细配置清单，包括：服务器、工作站、打印机及其他设备，以此清单作为招标方硬件设备采购的参考。

- 要充分保护用户投资，合理利用医院现有基础设施、设备、网络、信息技术资源，且不应增加现有服务器及网络负担。

- 本招标文件中技术要求没有涉及的先进技术、方法，投标方可自行补充，并在投标文件中介绍说明。

## 四、软件功能具体要求

| 序号 | 功能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊预约登记 | ·可通过门诊/住院号、床位号、磁卡或医保卡查询等、选择住院(门诊)病人，并调出HIS中病人的基本信息或电子申请单； ·按照我院编码规则生成检查号； ·为检查室提供工作队列任务列表信息实现预约、登记、分诊； ·对预约情况提供修改和取消功能； ·提供直接录入即时检查病人申请功能。 |
| 2 | 门诊电子叫号 | ·与预约登记工作站联合工作，实现自动语音呼叫患者就诊，显示待查患者信息,同时可显示其它广告类信息，健康宣传内容； ·叫号队列可更改，保证检测项目信息的完整性、灵活性和一致性。 |
| 3 | 心电图采集 | ·检查科室单独收费，检查费用通过HIS的收费系统自动记录,门诊病人收费，住院病人收费，体检收费等按用户要求加入HIS接口进行收费； ·能够支持现有各种心电图设备（心电图机、心电工作站、运动负荷、动态心电图等，详细设备清单附后。）信息的数字化采集、统一存储、管理；保证今后扩增引进心电图机的接入，有线方式接口不再收费； ·心电图采集和质量：要求图像清晰、抗干扰、打印图像不失真，图像采集应能与其他操作实时进行，并不影响图像的归属； ·所采集的图像采用FTP方式存取，具有图片目录管理系统； ·提供心电图分析工具，实现测量、放大、对比等； ·测量心电参数明示。 ·支持病区通过无线网络将心电检查波形、病历报告等心电数据发送至心电医生工作站 ·支持社区、远程应用，社区医生可将心电检查数据通过政务外网、GPRS或Internet传输至院内心电医生工作站，社区医院通过WEB浏览方式进行报告浏览及打印 |
| 4 | 心电医生诊断 | ·能够根据病人检查列表方便调阅检查结果信息； ·可以对采集后的心电波形进行编辑和修改，以适合报告打印输出； ·能够按用户要求显示同一病人以往检查报告的功能； ·能初步自动诊断，生成初步报告； ·报告提供六轴系统、心电轴投影或心电向量投影； ·生成报告提供心电常用诊断模板和术语，以便于医生在建立报告时规范、标准、灵活、快捷简便；诊断术语库可修改维护，可收藏典型语句，允许科室定义公用模板，个人定义自己使用的模板； ·能够灵活制作、设置打印报告的模板；支持报告的预览、打印并可设定报告的打印份数； ·报告权限：一个报告的状态可分为：初步报告、已审核、已打印、已发布。对于已审核和已打印报告，只有在可修改日期范围内由有权限的医生才可以修改。系统可以自动记录修改内容、修改人（审核人）。对于已发布报告，任何医生均不能修改。报告权限、角色可以由用户自行组合、配置； ·历史报告与修改记录：可查看对任何报告所做过的修改记录。修改记录应支持用两种方式显示：1、可以直观地用删除线及颜色等方式标记；2、采用对比的方式显示； ·根据检查号、门诊/住院号、姓名、检查项目、日期范围、申请科室、报告医生等条件查询申请、报告，支持模糊查询，所有输入内容均可作为查询条件，并可由用户自行配置进行综合查询； ·查询结果可以打印，打印结果中须包含查询条件，起始时间；查询、统计、打印图像资料须分级设置权限； ·心律失常病例自动标记分类，便于查询调阅，教学科研； ·根据用户需求提供心电图片常用输出接口，方便疑难心电图分析教学。 ·可实现心电报告的电子签名功能。 |
| 5 | 系统接口 | ·可以与HIS及体检系统、居民健康档案及社区管理系统实现无缝连接，直接从HIS安排检查预约或接受HIS电子检查申请单，检查科室确认后向HIS回传确认信息； 可生成XML格式、PDF、WEB等方式由医院选择； ·在检查科室确认报告无误后，可将某一范围的检查报告向HIS系统发布，以供临床医生调阅，已发布报告可回收； ·报告的查询应集成在HIS中，由医生工作站上直接查询； ·可根据权限设置原始心电图、心电图报告、结论的浏览、下载和打印。 ·根据医院需要提供与其他临床信息系统接口 ·提供与电子签名数字认证的接口。 |
| 6 | 用户安全 | ·权限管理：所有重要操作都可设置权限，权限可由用户自行组合定义为各种角色，同一角色对不同报告可设置不同权限； ·统一用户身份验证，要求不同模块使用统一的登录界面和唯一的用户身份验证服务器，从而保证系统的安全性和可维护性； ·日志管理：记录、查看系统重要操作、出错信息。 |
| 7 | 系统架构 | ·软件系统体系结构需具先进性，数据结构的合理性和升级空间的扩展性； ·提供简单方便的升级方式，客户端软件能够做到自动更新； ·系统用户界面友好，风格一致，操作简便，并提供针对界面的操作帮助系统，必须设置为鼠标或键盘均可单独操作的方式， 以便提高操作速度，减少两者互换带来的不便。 |
| 8 | 满足统计分析的需求 | ·作总汇表：统计并打印一个科室一天检查的清单，包括病人信息，检查情况，收费情况等，准确、定时上报科室主任； ·工作量统计：按某一时间段、申请科室、检查医生、检查科室、检查项目、设备统计工作量。清楚显示科室工作分布情况，更有利于科室分工及工作优化； ·财务统计：按某一时间段、申请科室、申请医生、检查医生、检查科室、检查项目、设备统计财务收入情况； ·数据导出：所有统计结果可输出至EXCEL电子表格，进行复杂统计学处理。 ·对于系统中已获取的数据均应能进行方便、准确的统计对比分析，并根据医院要求形成报表。 |

## 五、项目进度、验收及售后服务要求

（一）项目实施地点进度要求

1、实施地点省立医院相关科室，与HIS、LIS、RIS等厂商配合做好接口工作。

2、硬件、网络设备到位后系统在一个月内完成安装、软件客户化、调试、培训、试运行工作。

（二）标准和验收方法

系统达到招标各项要求并正式运行1个月后，根据招标文件的要求组织相关专家验收。

（三）售后服务要求

  - 承诺将福建省立医院作为样榜工程,在软件客户化、维护、升级、服务响应上给予最优待遇。

  - 项目建设完成之后中标人应提供所有相关技术文档；投标人应详细说明其售后服务内容。

  - 投标人对提供的系统软件产品承诺在系统验收合格后提供至少一年的现场免费升级服务和一年的现场免费维护服务。

  - 系统发生故障，要求中标人半小时内远程维护响应，特殊情况无法修复的应派技术人员24小时内到达现场，质保期内中标人应予以使系统可正常运转的措施，系统上线后需派技术人员3个月内在医院现场。

  - 投标人应承诺成立专门的维护小组，提供完善周到的本地化技术服务；建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍，保证系统的正常运行。

  - 投标人须提供2位以上系统管理员及相关操作人员的培训工作。

  - 中标人应在对系统进行故障预防维护，以确保系统保持良好的运行状态。投标人应明确保修期满后的维护方案和费用、优惠措施等。

# 第三部分 投标人须知

## 一、说   明

### （一）合格的投标人

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何,招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件说明

### （一）招标文件构成

1、招标文件用于阐明所需货物、服务及招标投标程序。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）招标项目说明及要求

（3）投标人须知

（4）投标文件格式

2、除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公有设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 三、投标文件的编写

### （一）要    求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件, 并保证所提供的全部资料的真实性和准确性。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

### （二）投标语言及计量单位

1、投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

2、除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、除在招标文件的技术规格中另有规定外，投标报价一律以人民币为货币单位。

### （三）投标文件的组成

（1）投标书。

（2）投标资格证明文件。

（3）报价清单：

A、投标价：包括整个系统的调研、设计、编制、测试、安装调试、培训、验收、技术服务、质保期保障、税费、不可预见费用及其它一切支出，为最终价。

B、项目相关报价:免费维护期后的年维护费报价，系统扩展费用（病区无线心电采集工作站、社区采集浏览工作站），此项报价不含在投标价中，但作为评标的重要参考。

(4) 售后服务承诺书。

(6) 招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其它内容。

### （四）投标人资格证明文件

1、投标人必须在投标文件中提供以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件。

①投标人的工商营业执照复印件 （加盖投标人公章）

②投标人法定代表人对投标代表的授权书原件（加盖投标人公章，投标代表为法定代表人的可不提供）

③法定代表人及授权投标代表（非法人投标）身份证复印件。

2、投标人必须对上述资格证明文件的各项内容的真实性负责，如果投标人虚报上述证明文件骗取中标，其中标无效，采购人将根据本招标规定选定递补中标人。

## 四、开标和评标

### （一）开  标

1、开标时，先按规定查验投标文件密封情况，确定无误后当众拆封唱标，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

2、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3、开标过程应当由招标代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

4、澄清：唱标结束后，经开标会议主持人同意，投标代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

### （二）评  标

1、评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

2、评标委员会由招标单位有关部门人员组成。

3、评标应当遵循以下工作程序：

(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按招标文件的要求，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(4)推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

4、无效投标界定

投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件规定密封[具体指：A、投标文件袋封口及所有封口处未封闭；B、投标文件封口处未加盖投标单位印鉴或没有法定代表签字或没有投标代表签名（投标文件封口处有加盖投标单位印鉴或法定代表签字或投标代表签名之一者，为有效投标）]；

（2）投标文件内容、技术标准没有实质性响应招标文件要求；

（3）未提供投标人营业执照复印件；

（4）投标文件主要内容（具体指：投标书、开标一览表、售后服务承诺）；无加盖投标单位印鉴或没有法定代表签字或没有投标代表签名（有加盖投标单位印鉴或法定代表签字或投标代表签名之一者，为有效投标）；

### （三）评标原则及方法

1、评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和国家、地方政府有关招标投标法规的有关规定，遵循"公平、公正、诚实信用、科学、择优"的原则进行。

2、本次评标采用竞争性谈判的方式，由评委会全体人员与投标人进行谈判，以采购到最佳性价比的产品，不保证最低价中标。

# 第四部分 投标文件格式

## 一、投标书（格式）

致：

根据贵方                            招标项目及服务的投标邀请，签字代表						（全名、职务）经正式授权并代表投标人	  	  	            （投标人名称、地址）提交以下文件正本一份和副本一份。

（1）投标价格表

（2）货物简要说明一览表

（3）资格证明文件

（4）按投标人须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________		 邮编：____________________

电话：______________________		 传真：____________________

投标代表姓名、职务：________________________________

投标人（加盖公章）：________________________________

日期：____________年______月______日

## 二、法定代表人授权委托书

兹有                                         （单位名称）法定代表人                ( 姓 名 ) 授权本公司                      (被授权人职务、姓名)，为                                    （投标项目名称）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权仅对该项目有效，特此声明！

法定代表人:_______________( 签字,法人单位章 )

被授权人:_______________ ( 签 字 )  职  务：_______________

投标人详细地址：___________________________________________

邮政编码：______________________________

Email：______________________________

联系电话与传真:______________________________

(单位名称)

年    月    日

| 门诊需连接心电设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 科室/病区 | 种类 | 厂商 | 规格 | 接口 | 备注 |
| 1 | 门诊1室 | 静息 | GE | MAC1200 | RS232 |  |
|  |  | 动态心电 | 无锡中健 | 中健 | LAN |  |
|  |  | 动态血压 | 无锡中健 | 中健 | LAN |  |
| 2 | 门诊2室 | 静息 | 理邦 | ECG-LAB | LAN |  |
|  |  | 动态心电 | 无锡中健 | 中健 | LAN |  |
|  |  | 动态血压 | 无锡中健 | 中健 | LAN |  |
| 3 | 门诊3室 | 静息 | 日本福田 | 7402 | RS232 |  |
|  |  | 静息 | 美高仪 | ECG-LAB | LAN |  |
|  |  | 动态心电 | 无锡中健 | 中健 | LAN |  |
|  |  | 动态血压 | 无锡中健 | 中健 | LAN |  |
| 4 | 门诊4室 | 动态心电 | 无锡中健 | 中健 | LAN |  |
| 5 | 主任办公室 | 动态心电 | 美国摩托拉 | H-Scribe | LAN |  |
|  |  | 运动平板 | 美国 | 昆顿 | RS232 |  |

附件：