工程量清单编制说明

工程名称：新装省立医院幼儿园三相150A电表工程

- 工程概况 - 建设地点：福建省福州市 - 工程专业：安装工程 3、工程类型：配电房及电力工程； 4、工期质量：合同工期 / 天；工程质量：合格工程; 5、招标范围：新装省立医院幼儿园三相150A电表工程。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有： / ； 6、工程特征： - 建筑面积： / ； - 层数及檐口高度： / ； - 结构质式： / ； - 基础类型： / ； - 装饰情况： / ； - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照福建洪麟电力工程设计有限公司设计新装省立医院幼儿园三相150A电表工程的施工图纸，编制范围包括新装省立医院幼儿园三相150A电表工程等，具体范围如下： - 不含三通一平； 三、编制依据 1、福建洪麟电力工程设计有限公司设计新装省立医院幼儿园三相150A电表工程的施工图纸等； 2、招标文件： / ；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告： / ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012) 、《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401-2005)及现行补充或调整文件（截止2017年3月21日之前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2017年3月21日之前）；其中，暂列金额：不计；工程排污费：不计。 - 其他说明 1、土方外运按7km计算； 2、配电房为已有建筑，低压柜基础仅计槽钢基础。配电房内的建筑及照明部分按原有考虑； 3、未设计路面大样图，仅计算拆除及恢复200mm厚C25水泥路面； 4、防火封堵工程的工程量按材料汇总表工程量计入； - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 选定品牌; 备注. 配电箱; 先行、腾力、中科. 低压塑壳断路器; 上海华通XHTM2系列、常熟（日月牌）CM3系列、杭州之江HSM6系列. 电线电缆; 南平太阳、江苏宝胜、浙江伊通. 波纹管; 福建徐氏管业、福建和盛塑业、浙江飞龙管业. 灯具; 欧普、雷士、三雄极光. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. - 报价注意事项 【说明：主要针对施工方法、施工方案及其措施项目、规费、深化设计等在结算时是否可以调整的问题】 1、土方工程：无。 2、桩基工程：无； 3、环境保护：无； 4、混凝土模板及支架：无； 5、脚手架：无； 6、施工排水、降水：无； 7、垂直运输：无； 8、大型机械设备基础：无； 9、大型机械设备检测：未考虑。如有发生按实签证； 10、大型机械设备进出场及安拆费：相应项目单价包干，工程量按批准的施工组织设计确定的数量及现场签证调整； 11、基坑支护工程拆除：无； 12、非夜间施工照明：实际不同不再调整； 13、材料二次搬运：无； 14、其他特殊措施：无； 15、工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算； 16、劳保费率：不分类别，按人工费的14%计取； 17、需要二次深化设计的 / 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 单位; 工程量计算规则; 工程内容. 03B001; 复合防火板; 块. 03B002; 防火胶泥; 支. 03B003; 防火胶泥; 支. 03B004; 阻火带; 条. 3B0005; 阻火密封胶; 支.