- 机电产品采购

- 国际竞争性招标文件

- （第二册：投标邀请、投标资料表、合同资料表、

- 货物需求一览表及技术规格）

招标编号：0814-194000001285

招标项目名称：64排螺旋CT采购项目

采购人名称：福建省立医院

福建华闽招标有限公司

二0一九年十二月

目     录

第五章  投标邀请 …………………………………………………………………2

第六章  投标资料表 ………………………………………………………………4

第七章  合同专用条款 ……………………………………………………………9

第八章  货物需求一览表及技术规格 ……………………………………………11

附件  ……………………………………………………………………………… 19

第五章  投标邀请

日    期：2019年12月4日

招标编号：0814-194000001285

1． 福建华闽招标有限公司 （以下简称“招标机构”）受福建省立医院委托，就64排螺旋CT采购项目进行国际竞争性公开招标，该项目资金来源为自筹资金，资金已到位。现邀请合格投标人参加投标。

招标产品一览表：

| 合同包 | 产品名称 | 数量 | 单价 （万元） | 主要技术 规格及要求 | ★交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 64排128层螺旋CT | 1套 | 800 | 详见“第八章：货物需求一览表及技术规格：三、技术规格及要求” | 合同签订后三个月内交货 |

注：投标人应对所投合同包内的货物完整投标，否则将导致其投标被拒绝。

2．对投标人的资格要求：

2.1如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商的正式授权书。
    2.2所投产品如属于医疗器械管理范围的，投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“医疗器械注册证”的设备，并提供证明材料。
    2.3投标人应当提供国家其他强制性认证规定的相关证书复印件。（如有） 
    2.4投标人应当提供在开标前三个月内由银行出具的银行资信证明的原件或复印件。
    2.5境内投标人应提供合格的营业执照复印件和医疗器械生产（经营）许可证复印件。
    2.6境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》原件及投标人代表身份证复印件附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。

注：投标人应在投标文件中提供上述认证证书的复印件并经授权人签字，并保证响应资质在规定的期限内真实有效。不满足该资格标准的，将导致其投标文件被拒绝（评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力）。

3．有意向的投标人可从     年     月     日至     年    月     日起每天（节假日除外）上午 9:00 至 11:30 时（北京时间），下午 14:30 至 17:00 时（北京时间）在 福建华闽招标有限公司（福建省福州市华林路128号屏东写字楼19层） 购买招标文件。本招标文件每套售价为     元人民币或     美元，售后不退。[邮寄购买，另加 50 元人民币（国内）或 50 美元（国外）。本机构不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。]未购买招标文件的不得参加投标。

4．有意向的合格投标人可从 福建华闽招标有限公司 得到进一步的信息和查阅招标文件。

5.所有投标文件应于      年    月    日    时（北京时间）之前递交到 福建华闽招标有限公司会议室（福建省福州市华林路128号屏东写字楼19层） 。

6．定于      年     月    日    时（北京时间）在 福建华闽招标有限公司开标大厅（福建省福州市华林路128号屏东写字楼19层） 公开开标。

7．投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

招标机构：福建华闽招标有限公司

详细地址：福州市华林路128号屏东写字楼19层1902

邮    编：350003

联 系 人：张小姐

电    话：0591-87819863

传    真：0591-87767987

电子邮箱：hmzb@hygj.com

人民币开户行：兴业银行福州华林支行

开户名称： 福建华闽招标有限公司

账    号： 117130100100040362

外汇开户行： 兴业银行福州华林支行

开户名称： 福建华闽招标有限公司

账    号： 117131400100021409

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：福建省立医院 招标人地址：福建省福州市东街134号 联 系 人：胡工 电 话：0591-88216078 传 真：0591-88216078 |
| 1.1 | 合同名称：64排螺旋CT采购项目合同 |
| 1.2 | 招标机构：福建华闽招标有限公司 地址：福州市华林路128号屏东写字楼19层 电话：0591-87819863 传真：0591-87767987 |
| 1.3 | 项目概况及资金性质：项目概述：64排螺旋CT采购项目采购。资金性质：自筹资金 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人提出澄清要求的时间：投标截止时间10日前 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8.1 | 投标的语言：中文。 投标文件中如包括其他语言资料，必须有中文翻译本；如有冲突，以中文翻译本为准。 |
| ★11.2 | 本项目允许缺漏项范围：不超过 |
| ★11.5 | 本项目最高限价为 800万人民币超过最高限价的投标将被否决。（若有最高限价时加该条） |
| 11.6.1 | 关境内提供的货物的投标报价：现场交货价[包含生产厂至最终目的地的内陆运输费，保险费和其他当地发生的伴随服务费（包括但不限于搬运费、安装费、指导费、调试费、培训费、技术服务费等），并含在投标总价中。] |
| 11.6.2 | 关境外提供的货物的投标报价：DDP医院现场。 相关费用：货物的进口环节税、货物从进口口岸运至最终目的地（安装现场）的内陆运输、保险和其他当地发生的伴随费用（包括但不限于搬运费、安装费、指导费、调试费、培训费、技术服务费等），并含在投标总价中。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币。 |
| 12.2 | 投标货币：美元或人民币。 |
| ★13.1 | 本项目不接受联合体投标。如不满足将导致其投标被否决。 |
| ★13.3 | 资格标准： 1、如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商的正式授权书。 2、所投产品如属于医疗器械管理范围的，投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“医疗器械注册证”的设备，并提供证明材料。 3、投标人应当提供国家其他强制性认证规定的相关证书复印件。（如有） 4、投标人应当提供在开标前三个月内由银行出具的银行资信证明的原件或复印件。 5、境内投标人应提供合格的营业执照复印件和医疗器械生产（经营）许可证复印件。 6、境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》原件及投标人代表身份证复印件附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。 注：投标人应在投标文件中提供上述认证证书的复印件并经授权人签字，并保证响应资质在规定的期限内真实有效。不满足该资格标准的，将导致其投标文件被拒绝（评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力）。 |
| 14.3 2） | 提供货物从招标人验收后开始使用 一年 所需的备件和专用工具清单，及其货源及现行价格，并含在投标总价中。 |
| ★15.1 | 投标保证金金额： 16 万元人民币 如不满足将导致废标。 投标保证金有效期应与投标有效期一致。 |
| ★15.3 | 投标保证金形式：投标保证金形式：汇票、转帐、现金支票或电汇。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| ★16.1 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起 90 天内。 |
| ★17.1 | 正本份数：壹份（中文本） 副本份数：伍份 电子版（U盘或光盘）： 壹 份，电子版与投标文件正本包装在同一信封内。 |
| ★17.2 | 投标文件的正本每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字（封面、目录及印刷品除外），投标文件的副本应为正本的复印件。如不满足将导致投标被否决。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 单独提交的“供开标使用”的信封中应包括：开标一览表（中文或中文和英文），投标保证金凭证。此信封不与投标文件正本和副本合并包装。 |
| 18.2 | 1）投标文件递交至：福州市华林路128号屏东写字楼19层福建华闽招标有限公司会议室 2）内外层信封注明投标邀请的标题、招标编号以及“ 年 月 日 时（北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 19.1 | 投标截止期： 年 月 日 时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标日期： 年 月 日 时（北京时间） 地点：福州市华林路128号屏东写字楼19层福建华闽招标有限公司会议室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法。 |
| ★24.5.1 | 必须满足招标文件第一册要求，否则投标将被否决。 |
| ★24.5.2 | 必须满足招标文件第一册要求，否则投标将被否决。 |
| 25.1 | 评标时，投标货币统一转换为：美元。 |
| 26.4 | 评标价量化因素： 26.4.1、26.4.2、26.4.3、26.4.4、26.4.5、26.4.6、26.4.7 |
| 26.4.1 | 货物运抵： |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：26.4.2 1) 交货期：合同签订后三个月内交货 调整用的百分比（%）：交货期偏离招标文件要求，每超过一周，按投标总价的1%增加评标价，不足一周按一周计；提前交货不考虑降低评标价。 ★ 交货期延迟最多不能超过2周（含2周）。如不满足将被视为非响应性投标。 |
| ★26.4.3 | 3）付款条件的偏差 对招标文件提出的付款条件的任何负偏离将导致投标被否决。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1) 投标人应在技术规格中提供验收合格后运行 壹 年所需的备品备件的名称和清单，按投标文件中所报单价来计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 投标人应在投标文件中说明投标人在中国境内的投标货物的备件供应点和售后服务设施，若没有，则评标价格在投标总价的基础上增加 1 % 。 |
| 26.4.6 | 预计运行和维护费用 所选方案：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：所选方案：26.4.7 2） 调整方案： 投标人应对招标文件第八章“二-七”项中各条（款）的要求逐条（款）响应。 1.标注“★”号的为关键性条款，对这些关键性条款的负偏离将导致废 标。投标人应在投标文件中对标注“★”号的技术参数提供生产厂商原版的技术支持资料，未提供的评标时评标委员会有权不予认可。 2.除“★”号外其它条款如达不到招标文件所要求的,每项按投标价1%的比率增加计入评标价。 3.除“★”号外其它条款合计负偏离≥10项（款）不满足要求，则技术评议不合格。 4. 凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),不降低评标价。招标文件中标注“★”号的为关键商务条款、技术参数，对这些关键商务条款、技术参数的任何偏离将导致废标。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 1） 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标价进行评标。 2）对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。 ★3）投标人提供的投标分项报价表，如不提供详细分项报价，只用“已含在总价中”之类的模糊用语，将视为没有实质性响应招标文件要求，将导致废标。 投标分项报价表中请注明进口部分件价及国内配套件价（如有时）。 ★4）当投标人所投产品为进口产品时，分项报价表中须列出所投产品的商品编码或税则号。如不满足，其投标将被否决。 ★5）投标人在填写技术规格偏离表时应对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”， 否则视为没有实质性响应招标文件要求。 ★6）投标文件未按照要求签字的，将导致投标被否决。 7）在商务评议时，招标文件第一章至第七章的一般条款（包括所有细项，除标注“★”号的关键条款外），每偏离一项按投标总价1%比率增加评标价。 ★一般条款合计≥5项不满足，则为商务评议不合格，将导致投标被否决。 ★8）在技术评议时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的主要参数要求或加注星号（“★”）的主要参数无技术资料支持的。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 |
| 26.5 | 推荐中标候选人数量：本项目按最低评标价法进行排序，推荐1名中标候选人。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 36.1 招标服务费： 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费： 1）以中标通知中确定的货物(按品目号计算)总中标金额作为收费的计算基数； 2）招标服务费收费标准为：参照闽价[2002]服字610号和闽价[2003]服423号文件规定的收费标准计算； 3）招标代理服务费币种与中标签订合同的币种相同；如需以人民币支付，以招标服务费金额为基数，按开标日中国银行公布的汇率卖出价折算。 4）中标人应在领取中标通知书前按规定的标准一次性向招标公司缴清招标代理服务费。 36.2 中标人如未能按36.1条规定办理，招标人将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。 * 36.3 投标人应按招标文件规定的格式及要求提供招标服务费承诺书，如不满足，其投标将被否决。 |

第七章  合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：福建省立医院、福建省福州市东街134号 项目现场名称：福建省立医院院方指定地点 |
| 7.1 | 履约保证金金额：合同总金额的 10 % ； 履约保证金币种：合同货币。 |
| 7.3 | 履约保证金形式：银行保函或不可撤消的信用证。 |
| 11 | 项目现场：福建省立医院院方指定地点 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务： 16.1 1). 2). 3). 4). 5)。 |
| 17.2 | 备品备件要求：卖方应提供验收后运行 壹 年所需的备品备件清单及单 价，其费用包括在合同价格内。 |
| 18.2 | 保证期：本项目所有设备（包括但不限于第三方设备，如有）质量保证期（与保修期同义）为设备整机安装调试正常、最终验收合格后≥叁年的现场免费保修(不低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，终身维修（含附属设备）。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方接到买方通知后，免费维修的响应时间24≤小时，更换缺陷部件的时间：境内部件2≤个日历日，境外部件4≤个日历日。 |
| 20.1 | 付款方法和条件：签订合同后支付60%货款，货到安装验收合格后按医院正常程序付35%货款；验收合格满一年后无质量问题的情况下付清5%尾款。 |
| 35.1 | 卖方通知送达地址：福建省福州市东街134号福建省立医院院方指定地点。 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 在中国境内外发生的应对卖方征收的与本合同执行有关的一切税费及所有相关法律责任均由卖方负担。 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表：

| 合同包 | 产品名称 | 数量 | 主要技术 规格及要求 | ★交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 64排128层螺旋CT | 1套 | 详见“第八章：货物需求一览表及技术规格：三、技术规格及要求” | 合同签订后三个月内交货 |

注：投标人应对所投合同包内的货物完整投标，否则将导致其投标被拒绝。评标与授标均以合同包为单位。

二、项目基本情况：

本次招标采购设备为福建省立医院所需一套64排螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

- 主要规格及系统概述：

（一）设备名称：64排128层螺旋CT，提供2018年首次注册的新机型。

（二）资格标准：

2.1、通过国际认证，提供FDA证书；

2.2、提供完整医疗器械注册证；

（三）设备技术要求及主要规格参数：

3.1、机架系统

3.1.1、机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30；

3.1.2、焦点到扫描野中心距离：≤53.5cm；

3.1.3、球管焦点到探测器的距离：≤98cm；

3.1.4、双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描；

3.1.5、内置一体化摄像头，机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示；

3.1.6、双套患者摆位系统，双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统；

3.1.7、机架内冷却方式：风冷；

3.1.8、机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)；

3.2、探测器

★3.2.1、探测器排数为64排；

3.2.2、探测器类型：最新型探测器，西门子Stellar光子探测器;GE 提供GemStone探测器，东芝提供pure VISION微量子探测器，PHILIPS提供微平板探测器；

3.2.3、探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件；

3.2.4、探测器物理总数≥53000个；

3.2.5、每排探测器物理个数≥840个；

3.2.6、探测器物理宽度≥38mm	；

3.3、扫描床

3.3.1、床面水平移动范围：≥160cm；

3.3.2、最大可扫描范围：≥160cm；

3.3.3、床面最大水平移动速度：≥200mm/s；

3.3.4、最大垂直移床范围: 最低≤46cm，最高≥88cm ；

3.3.5、床面最大承重：≥220Kg ；

3.3.6、最大承重下的移床精度：≥±0.25mm ；

3.3.7、扫描床附件：全套提供	；

3.4、X线系统

★3.4.1、高压发生率功率：≥75KW	；

3.4.2、球管阳极热容量：≥6MHU ；

3.4.3、球管阳极最大散热率：≥780KHU/min；

3.4.4、球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm	；

3.4.5、球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm	；

3.4.6、最小球管电流：≤13mA	；

3.4.7、最大球管电流：≥600mA ；

3.4.8、最大球管电压：≥140kv ；

3.4.9、最小球管电压：≤70KV	；

3.5、集成化控制台

3.5.1、提供一体化计算机	；

3.5.2、计算机内存：≥16GB ；

3.5.3、计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz ；

3.5.4、硬盘容量：≥720GB	；

3.5.5、图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅；

3.5.6、医学专用液晶超薄平面19寸显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台；

3.5.7、同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作	；

3.5.8、自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输；

3.5.9、并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务	；

3.6、图像处理工作站

3.6.1、提供原厂工作站；

3.6.2、内存：≥16GB；

3.6.3、计算机主频：≥4x3.3GHz ；

3.6.4、硬盘容量: ≥1T；

3.6.5、医学专用液晶超薄平面显示器≥9寸，分辨率：≥1280×1024 ；

3.6.6、一体化图像光盘存储；

3.7、扫描参数

★3.7.1、最快扫描速度：≤0.33秒/360°；

3.7.2、探测器最薄物理单元：≤0.6mm	；

3.7.3、扫描图像层数≥128层图像/360度；

3.7.4、心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms	；

3.7.5、图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵）；

3.7.6、图像重建矩阵：≥512×512	；

★3.7.7、最长连续螺旋扫描时间≥300秒	；

3.7.8、图像显示矩阵：≥1024×1024	；

3.7.9、单次螺旋扫描最大范围：≥160cmcm；

3.7.10、螺旋扫描螺距范围：≥0.03～1.5，任意可调；

3.7.11、显示视野范围≥5cm~50cm ；

★3.7.12、GE提供ASiR-V；西门子提供SAFIRE；飞利浦提供IRT或IMR；东芝提供First；

3.8、图像质量

3.8.1、可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴）；

3.8.2、可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴）；

3.8.3、低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 10.75mGy	；

3.8.4、CT值范围：－8192Hu到＋57343Hu	；

3.9、提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接 ；

3.10、临床应用软件 ；

3.10.1、多平面重建MPR ；

3.10.2、任意曲面重建	；

3.10.3、最大密度投影MIP	；

3.10.4、最小密度投影MinP ；

3.10.5、表面三维重建3D SSD	；

3.10.6、组织透明化显示技术 ；

3.10.7、CT血管成像CTA ；

3.10.8、高级容积处理软件	；

3.10.9、具备器官融合、拆分技术；

3.10.10、一键式去骨功能 ；

3.10.11、模拟手术刀 ；

3.10.12、数字减影	；

3.10.13、容积测量评估软件；

3.10.14、肺纹理增强软件；

3.10.15、低剂量肺扫描软件；

3.10.16、CT电影	；

3.10.17、容积伪影抑制软件；

3.10.18、实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能；

3.10.19、实时智能X线剂量调控软件；

3.10.20、婴幼儿扫描专用软件包；

3.10.21、去运动伪影软件；

3.10.22、提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建；

3.10.23、心脏扫描成像功能；

3.10.24、心电门控系统；

3.10.25、心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件；

3.10.26、回顾性门控螺旋扫描技术	；

3.10.27、前瞻性心电门控扫描技术	；

3.10.28、主控台能显示和保存心电图信息；

3.10.29、ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集；

3.10.30、心脏多期相重建预览	；

3.10.31、冠脉提取功能；

3.10.32、冠脉狭窄评价功能；

3.10.33、冠脉斑块分析功能；

3.10.34、冠脉钙化评估软件；

3.10.35、心功能分析软件；

3.10.36、高级血管分析；

3.11、其他

★3.11.1、设备保修期：36个月；

3.11.2、提供保修电话	；

3.11.3、省内有固定的CT维修工程师；

（四）第三方附属设备

1、无针筒高压注射器：1套；

2、3M医学专用显示屏：4套；

3、工作站报告端电脑：2台；

4、机房空调 ：1套；

四、技术服务要求：

1.安装与验收

1.1安装

1.1.1合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

1.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.1.3中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

1.1.4设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备。

1.1.5 设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并支付使用。

1.1.6中标人提供的配置应符合临床应用要求。

1.1.7投标人在国内交货的货物应单列清单注明。

1.1.8进口商品应提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》的原件或者完整版复印件（复印件不能遮挡任何信息）以及相关的完税证明材料。

1.1.9 提供全面负责64排螺旋CT的安装和调试，所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

1.2验收

1.2.1验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。如需第三方检测机构进行商品检验，检测费用由中标人承担。由中标方负责并会同买方及有关专家进行验收。

1.2.2验收程序和方法

1.2.2.1 出厂检验：

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

1.2.2.2初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

1.2.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

1.2.2.4 最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求，验收单以甲方格式为准。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

1.2.3中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

1.2.5境外商品属于应检的（或甲方要求检的）应有中标人请商检部门出具的商检报告，费用均由中标人承担。

2.技术资料要求

中标人应向采购人提供以下目录完整的中文技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核），其费用包括在投标价格中：

⑴出厂明细表（装箱单）

⑵出厂检验报告和合格证书

⑶使用说明书（原装进口机器必须提供中、英版说明书各壹套）、原文技术白皮书Datasheet

⑷中文安装手册、操作手册、维修手册

⑸零部件目录

⑹相关文件、支持程序软盘或光盘

⑺提供原产地制造商的产品证明

⑻合同中要求的其他文件资料

⑼配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单

3.专用工具

中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单（清单附在投标文件中）。

4.特殊工具

中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书(清单附在投标文件中)，其费用包括在投标总价内。

5. 备品备件、耗材、试剂

中标人应提供设备在质保期内正常运行所需的备品备件、耗材、试剂(如果有的话), 详列清单（含价格），其费用含在投标总价中。

中标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及清单（含价格清单，价格清单应在报价标部分列明，并说明此价格清单为该备品配件的最高限价,此价格仅为备案价不作为最终成交价格，并承诺耗材价格每年的变化<5%。）。

投标人须对是否需要耗材做出说明，并注明耗材价格仅为备案价不作为最终中标价格。

备品备件送达期限:国内＜2天，国外＜4天

6.技术培训

中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。

五、售后服务要求

5.1本项目所有设备（包括但不限于第三方设备，如有）质量保证期（与保修期同义）为设备整机安装调试正常、最终验收合格后≥叁年的现场免费保修(不低于生产厂家要求，含所有配件及耗材)，终身维修（含附属设备）。

免费开放端口，以便追溯系统及医院HIS系统的无缝连接。软件系统提供备份盘，开放密码，终身免费维护及升级。免费保修期自设备整机安装调试正常，验收签名之日起计算。

5.2保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。质保期内，由中标人每季度至少进行一次维护保养；机器年完好率应达95%以上，若达不到95%，则质保期相应按停机天数顺延。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人应无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。同时将最终检查结果书面提交设备处备案，如未完成则保修期顺延。

5.3在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在24小时内（包括所有节假日）派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如一时无法修复的设备，中标人应提供备品供采购人临床使用。在质量保证期一年内出现设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

5.4中标人需提供设备制造商在福建省内的办事处和相对应的工程师名单联系电话。如有不实按虚假应标处理。

5.5质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

5.6中标人如不是所投货物实际售后服务单位，其关于售后服务的承诺需得到实际售后服务单位的认同，并提供相关文件。

5.7质量保证期后的服务要求：

5.7.1质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务，并保障备品配件的供应。

5.7.2投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。

5.7.3投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务只收取配件费，不收取上门服务人工及差旅费。

5.7.4在设备的正常使用寿命期内，中标人应保证采购人对设备的零配件的供应。如果该型号设备停止生产，中标人应保证采购人在该型号设备使用十年内的零配件的正常供应。

六、其它要求：

6.1 交货地点： 福建省立医院。

6.2交货方式： 现场交货。

6.3交货时间：合同签订后三个月内交货。

6.4投标人对国内交货的货物应单列清单注明。进口商品应提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》的原件或者完整版复印件（复印件不能遮挡任何信息）以及相关的完税证明材料。如需办理进口手续，所需费用由中标方承担并负责办理相关手续。

6.5报价要求：

① 人民币报价。

② 投标人报价应包含产品制造、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验、技术培训及技术资料、保修、备品备件、专用工具、外贸代理费（若有）、关税（若有）等一切费用。

6.6付款方式：

人民币结算支付方式：签订合同后支付60%货款，货到安装验收合格后按医院正常程序付35%货款；验收合格满一年后无质量问题的情况下付清5%尾款。

七、延期交货责任：

7.1 如果卖方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在卖方书面同意支付延期交货违约金的条件下，买方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，买方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付买方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交  1 天，按迟交货物金额的  1  %。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  40  %。

7.2如果卖方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，卖方应按迟交货物金额的  1  %向买方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付买方有权从未付的合同货款中予以扣除。若卖方逾期交货达30天以上（含30天）以上的，买方有权单方解除本合同，卖方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给买方造成损失的，还应赔偿买方所受的损失。

7.3若卖方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，卖方应向买方偿付不能交货部分货款的  20  %的违约金。违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方赔偿损失。

7.4如果卖方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，卖方应向买方支付  1000  元违约金，若因此给买方造成损失的，卖方还应赔偿买方所受的损失。

7.5买方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日  0.001  %支付逾期付款违约金。

附页

交纳招标服务费承诺书

致：福建华闽招标有限公司

我们在贵司组织的 64排螺旋CT采购项目 （招标编号:  0814-194000001285）中投标，如获中标。我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵方认可的其他付款方式，向贵方缴交招标服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金或在设备买方付给卖方的中标设备货款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称:_____________________________

授权代表签字:________________________

投标人盖章:__________________________

地址:_______________________

邮编:______________   电话:___________

传真:______________   日期:____________

注：

缺少此承诺书将导致投标文件被拒绝。

附：招标服务费收费标准按计价格［2002］1980号文件规定的收费标准计算。

中标金额（万元人民币）                   收费费率标准

100以下                                  1.80%

100～500　                               1.32%

500～1000                                0.96%

1000～5000                               0.60%