建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建省立医院谈话室建设项目工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程的安装工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围： 负一层办公室、谈话室、卫生间的拆除工程以及墙面地面装饰工程和相应的安装工程等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑总面积:69.54m2。 - 层数：一 ；檐口高度：无。 - 结构质式：无。 - 基础类型：无。 装饰情况： 负一层办公室、谈话室、卫生间地面做一道3mm自流平再铺贴医用pvc2.5mm地塑；卫生间做防水层；办公室原墙面打磨后涂白色水泥漆； - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照福州众源上品装饰设计工程有限公司设计的省立医院负一层谈话室建设项目的图纸，专业范围包括房屋建筑及装饰工程等，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：图纸：福州众源上品装饰设计工程有限公司设计的省立医院负一层谈话室建设项目的图纸。 2.招标文件：无；编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）;及现行补充调整文件（截止2020年08月12日以前）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2020年08月12日以前）。其中，暂列金额：20000；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 电视; 110寸; 索尼、三星、海信. 洁具; 详图纸; 九牧、辉煌、箭牌. 电线; 详图纸; 南平太阳 、江苏上上、上海宝胜. 摄像头; 详图纸; 海康威视、霍尼韦尔、Bosch. 配电箱; 详图纸; 闽先、闽天威、畅通. 软包; 详图纸; 欧文斯科宁、洛科威、西斯尔. 医用Pvc地塑; 详图纸; LG静宝、洁福、大巨龙. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程：余方弃运运距按20km。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.需要二次深化设计的无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：无。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 101BC001; 110寸电视; 110寸电视壁挂; 台. 101BC002; led电子屏; led电子屏壁挂; 套. 七、其他需要的说明 - 1、应业主要求，配电箱进线不计入本工程，实际不同按实调整； - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）