建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程图纸全部内容等；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度：/ 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照福建省立金山医院设计的福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程设计图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程，具体如下： 1.不含三通一平； 2. ； - 编制依据 1.图纸：福建省立金山医院设计的福建省立金山医院CT机房防辐射装修改造工程图纸、业主及设计院回复等图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2020年11月16日以前）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2020年11月16日） 。其中，暂列金额： 10546元 ；专业工程暂估价： 19900 元 ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按榕建价[2020]2号关于福州市建设工程人工费调整指数。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年3季度机械台班》。 （3）材料设备价格：参考福州2020年8月份材料信息价、市场询价。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别： 单独发包的装饰工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 八、其他需要的说明 - 1、依业主回复，设备基础无法定量，单价估算，把设备基础费用列入暂估价； 2、依业主回复，电器安装包含暗盒，面板，安装排线布管，按投影面积计算，电气安装的工程量不具体，单价为估算单价，故把电气安装费用列入暂估价； 3、依业主回复，排水改造单价暂估，故把该费用列入暂估价； 4、配电箱未提供系统图，故把配电箱的费用列入暂估价；