建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）： 省立公寓空调更换及移机项目工程

- 工程概况 1.建设地点： 福州 。 2.工程专业： 安装工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： / ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ；檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： 现场拌制 。 - 编制范围 按照 业主提供的工程量清单，专业范围包括 空调更换及移机改造工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.业主提供的工程量清单及有关文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则 。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017) 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年09月06日以前） 。其中，暂列金额： 4111元 ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.参考备选设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 空调; 东芝、三菱重工、大金. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： / 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 03B001; 冷媒剂; （1）名称：冷媒剂（2）型号:R410A; kg; 按kg计算; 安装. 七、其他需要的说明 - 安装工程 - 依据业主回复，吊顶拆除及修复不计入本次编制，如有发生，按签证计入结算； - 依据业主回复，五楼的室外机移机，其他室外机换新； - 依据业主回复，设计变更和现场签证暂列金额4111元计入本次编制； - 本次编制按业主提供的工程量清单编制。