建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：福建省立医院动物实验中心主电缆项目

- 工程概况 1.建设地点：福建省立医院。 2.工程专业：单独发包的安装工程。 3.合同工期： 无 ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：十二层配电箱接至低压配电房电缆安装工程；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积： 无 。 - 层数： 十二层 ；檐口高度： 无 。 - 结构质式： 无 。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况： 无 。 - 混凝土情况： 无 。 - 编制范围 按照福建千业建设工程有限公司设计的《福建省立医院动物实验中心改造装修》 图纸，专业范围包括福建省立医院动物实验中心主电缆安装工程，具体如下： 1、电缆工程； - 编制依据 1.图纸：福建千业建设工程有限公司设计的《福建省立医院动物实验中心改造装修》图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）（及现行补充或调整文件（截至2021年7月20日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截至2021年7月20日以前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：20000元；甲供材料费：无。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.参考备选品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 电线电缆; 详图纸设计; 太阳、瑞鑫、辉阳. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 无. 五、报价注意事项 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：安装工程脚手架已包含在措施费中。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：考虑使用原有电梯，不再单独计取。 7.大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.需要二次深化设计的无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：无。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无. - 其他需要的说明 - 安装工程 - 本工程为十二层配电箱接至低压配电房电缆安装，配电箱至低压配电房敷设距离以系统图上所示数量计取，现场安装如有调整，按实结算； - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无。