工

程

量

清

单

编

制

说

明

2022年6月28日

目录

1、封面

2、工程量清单编制说明

3、工程项目造价汇总表

4、单项工程造价汇总表

5、单位工程造价汇总表

6、分部分项工程量清单与计价表

7、总价措施项目清单与计价表(含分项)

8、单价措施项目清单与计价表

9、其他项目清单与计价汇总表

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建省立医院南北区污水处理站维修改造项目

- 工程概况 1.建设地点：福州市 2.工程专业：单独发包的安装工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：福建省立医院 。 5.工程特征：/； - 建筑面积：/； - 层数：/，檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照 福建省立医院 提供的福建省立医院污水站维修 清单，编制范围包括管道敷设、水泵等设备的拆装、送修、安装更换等，具体如下： - / 。 - 编制依据 1.图纸：福建省立医院提供的福建省立医院污水站维修 清单及业主回复函等有关文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）, 各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2022年5月19日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年5月19日）。其中，暂列金额： / 元；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7、其他： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌。 甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 控制价取定品牌范围; 备注. -; -; -. -; -; -. 名称; 品牌; 单价; 含税单价; 备注. -; -; -; -; -. -; -; -; -; -. 五、报价注意事项 - 土方工程：/； 2、桩基工程：/； 3、混凝土模板及支架：/； 4、脚手架：/； 5、施工排水、降水：/ ； 6、垂直运输：考虑人工搬运； 7、大型机械设备进出场及安拆费：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/； 8、基坑支护工程拆除：/； 9、材料二次搬运：/； 10、需要二次深化设计的/，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠； 11.其他：/ 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. - 其他说明 - 本工程埋地管道均已计算管道挖填土方，及路面修复、土方外运。 - 因业主未明确井盖具体刷漆名称及遍数，本次按管道刷漆方式计算。 - 电控系统线缆更换工程量“WDZ-BYJ-6电线4*100m、WDZ-BYJ-4电线4*200m - 、WDZ-BYJ-2.5电线4*100m、WDZ-BYJ-1.5电线3*200m”计算，具体工程量按实计算。 - 4、因业主未明确管道系统，部分管道、阀门更换的具体工程量，本工程按法兰阀门DN100更换5个计算；更换PVC100塑料排水管30米计算，具体按实计算。 - 5、因业主未明确电控系统元器件更换数量及具体型号，本次计算按“小型断路器 63/1P（C6~20A）、小型断路器 63/1P（C25~63A）、小型断路器 63/2P（C6~20A）、小型断路器 63/2P（C25~63A）、小型断路器 63/3P（C6~20A）、小型断路器 63/3P（C25~63A）、小型断路器 63/4P（C6~20A）、小型断路器 63/4P（C25~63A）、小型漏电断路器 63/（1P+N）（10~20A）、小型漏电断路器 63/（1P+N）（25~63A）、小型漏电断路器 63/2P（C10~20A）、小型漏电断路器 63/2P（25~63A）、小型漏电断路器 63/3P（C10~20A）、小型漏电断路器 63/3P（25~63A）、小型漏电断路器 63/4P（C10~20A）、小型漏电断路器 63/4P（25~63A）、塑壳断路器 63/3P（10~63A）、塑壳断路器 100/3P（80~100A）、塑壳断路器 225/3P（125~225A）”各5个计取，具体工程量按实计算。 八、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。